**Калужские газовики сообщают: выходные праздничные дни в Калужской области прошли безаварийно**

Генеральный директор «Газпром межрегионгаз Калуга» и «Газпром газораспределение Калуга» Виталий Ковалев провел рабочее совещание. Собравшиеся отчитались об оперативных дежурствах, организованных в выходные праздничные дни и обсудили ситуацию в регионе в указанный период. Аварийных ситуаций не происходило, зафиксировано 2 инцидента.

6 января в жилом многоквартирном доме на улице Кубяка г. Калуга произошло залитие газопровода, в следствие чего от газа было отключено 20 квартир. Виновник залития установлен, ему грозит штраф от 6 до 24 тысяч рублей. После заключения собственниками жилья договоров технического обслуживания внутридомового газового оборудования с «Газпром газораспределение Калуга» подача газа была возобновлена.

**Газовики предупреждают: самостоятельная замена газовой колонки запрещена. Перепутав водопроводную трубу с газовой, горе-мастера заливают ее водой и оставляют без газа соседей. В результате целые дома приходится отключать от голубого топлива и откачивать сотни литров жидкости из труб. Для проведения данных мероприятий задействуются аварийные бригады и тяжелая техника. Газовики вместо основной работы по выполнению технического обслуживания внутридомового газового оборудования экстренно брошены на устранение опасных и дорогостоящих последствий чужой халатности.**

7 января в одну из квартир жилого многоквартирного дома на улице Социалистической г. Калуга была вызвана бригада аварийно-диспетчерская служба в связи с подозрением на отравление продуктами неполного сгорания газа. Двое пострадавших от госпитализации отказались. При обследовании газового оборудования газовой службой было выявлено нарушение при самостоятельном монтаже газовой колонки, что вызвало недостаточную тягу при открытых окнах. В результате проверки от газа было отключено 5 квартир, после заключения собственниками жилья договоров технического обслуживания внутридомового газового оборудования с «Газпром газораспределение Калуга» подача газа была возобновлена.

С 29 декабря 2024 г. по 8 января 2025 г. сотрудниками «Газпром межрегионгаз Калуга» совместно с представителями «Газпром газораспределение Калуга» и УМВД России по Калужской области были проведены проверки 170 абонентов, ранее отключенных от газораспределительных сетей за задолженность. Выявлены и устранены 10 случаев самовольных врезок в газопровод, материалы для привлечения к ответственности, предусмотренной действующим законодательством РФ, переданы в УМВД по Калужской области.

**Внимание! Самовольное подключение и хищение газа приводит к его утечке, взрывам, пожарам и подвергает серьезной опасности Вашу жизнь и жизни окружающих Вас людей. Также переставлять, менять и ремонтировать газовые приборы самостоятельно строго запрещено! Пренебрежение этими правилами – повышенный риск для жизни и здоровья вас и ваших близких. А нарушение этих правил может повлечь административную ответственность, отключение от системы газоснабжения и даже изъятие собственности по решению суда.**

**Также в соответствии с п.2 ст.9.23 КоАП РФ недопуск сотрудника газорапределительной организации к газовому оборудованию для проведения работ по техническому обслуживанию и уклонение от заключения договора о техническом обслуживании внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до десяти тысяч рублей, а также является основанием для приостановления поставки газа.**

**Контактные телефоны по вопросам оплаты, заключения/перезаключения договоров ТО ВКГО/ВДГО:**

**филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Калуге: 8 (4842) 22-61-46; 8 (4842) 22-61-45;**

**филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Людиново: 8 (48 444) 6-38-53, 8 (48 444) 4-35-03;**

**филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Кондрово: 8 (48 436) 4-83-62; 8 (48 436) 3-66-52;**

**филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Кирове: 8 (48 456) 5-56-46, 8 (48 456) 5-51-50;**

**филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Козельске: 8 (48 442) 2-63-82;**

**филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Тарусе: 8 (48 435) 2-14-64, 8 (48 435) 2-36-77.**

**Телефоны аварийной службы: 04 (для стационарного), 104 (для мобильного телефона). Телефон горячей линии: 8-800-200-6779.**